## CHECKLIST
Integral Energia
Formulário do Cliente
[7 empty] | PROJETO |  | 1235 | [6 empty] | CONCESSIONÁRIA |  |  |  |  | EQUATORIAL PARÁ
INTEGRADOR: |  |  | RAMAX | [5 empty] | E-MAIL: |  |  | CLIENTEINTEGRALENERGIA@GMAIL.COM | [9 empty] | TELEFONE: | (31) 98020-9744
5. Checklist
RECEBIDO
| Conferir projeto cadastrado e anexos | [6 empty] | [ELIAKIM]
| Definir Carga Mínima (para Neoenergia Coelba, Pernambuco, Cosern, Elektro) e atualizar na plataforma | [18 empty] | [ELIAKIM] |  |  | N.A
| Conferir se há mudanças de titularidade necessárias e delegar execução | [14 empty] | [ELIAKIM] |  |  |  | N.A
| Atualizar plataforma: MOVIMENTAR O CARTÃO PARA "EM EXECUÇÃO" | [14 empty] | [ELIAKIM]
EXECUÇÃO
| Ligar na concessionária para conferir carga | [7 empty] | [Cláudia] |  |  |  |  | N.A
| Atualizar valor da carga/solicitação de alteração de carga na plataforma | [14 empty] | [Cláudia] |  |  |  | N.A
| Conferir débito, atualizar na plataforma e comunicar cliente se houver débito | [16 empty] | [RUAN] |  |  |  | N.A
Concessionárias: Equatorial, EDP, Cemig
| Conferir formulário do cliente (item 1 Dados do Cliente) | [10 empty] | [RUAN]
| Emitir ART |  | [RUAN]
| Atualizar plataforma de projetos: ART EMITIDA | [8 empty] | [RUAN]
| Preencher formulário do cliente, formulários concessionárias e cadastros | [14 empty] | [ELIAKIM]
| Atualizar plataforma de projetos: FORMULÁRIOS PREENCHIDOS | [12 empty] | [ELIAKIM]
| Conferir Formulários do Cliente (Dados do Padrão, Dados do Módulo, Dados do inversor) | [17 empty] | [FREELANCER]
| Elaborar DUB |  |  | [FREELANCER]
| Atualizar plataforma de projetos: DUB ELABORADO | [10 empty] | [FREELANCER]
| Atualizar plataforma: MOVIMENTAR O CARTÃO PARA "EM REVISÃO" | [14 empty] | [FREELANCER]
REVISÃO
| Conferir atualizações na plataforma e checklist | [9 empty] | [GABRIEL]
| Revisar formulário do cliente e cadastros | [8 empty] | [GABRIEL]
| Revisar formulários concessionárias e cadastros | [9 empty] | [GABRIEL]
| Revisar Registro Inmetro (o modelo do inversor deve ser o mesmo do registro) | [15 empty] | [GABRIEL]
| Revisar ART |  |  | [GABRIEL]
| Colocar formulários na ordem definida | [7 empty] | [GABRIEL]
| Atualizar plataforma: MOVIMENTAR O CARTÃO PARA "REVISADO" | [13 empty] | [GABRIEL]
REVISADO
| Conferir formulário do cliente (item 1 Dados do Cliente) | [11 empty] | [LUCAS]
| Pagar ART |  |  | [LUCAS]
| Assinar formulários |  |  |  |  | [LUCAS]
| Atualizar plataforma: ART PAGA E FORMULÁRIOS ASSINADOS | [12 empty] | [LUCAS]
| Conferir assinatura nos documentos e colocar local e data | [12 empty] | [RUAN]
| Conferir se checklist está devidamente preenchido antes do envio | [13 empty] | [RUAN]
| Enviar projetos |  |  |  | [RUAN]
| Salvar protocolo de envio na plataforma | [8 empty] | [RUAN]
| Atualizar plataforma: MOVIMENTAR O CARTÃO PARA "CONCESSIONÁRIA" | [15 empty] | [RUAN]

## DADOS
Integral Energia
Formulário do Cliente
[6 empty] | PROJETO |  |  | 1235 | [6 empty] | CONCESSIONÁRIA | [5 empty] | EQUATORIAL PARÁ
INTEGRADOR: |  | RAMAX | [6 empty] | E-MAIL: |  |  | CLIENTEINTEGRALENERGIA@GMAIL.COM | [10 empty] | TELEFONE: |  |  | (31) 98020-9744
1. Dados do Cliente
1.1 NUMERO DO CLIENTE |  |  |  |  | - | [8 empty] | 1.2 CONTA CONTRATO | [7 empty] | 3032436691 | [6 empty] | MUDAR DE ACORDO COM CONCESSIONÁRIA
1.3 TITULAR DA UC |  |  | FABIANA SANTAREM DUARTE | [17 empty] | 1.3.1 NASCIMENTO |  |  |  |  | 1993-02-25 |  |  | 1.3.1, 1.4.1, 1.4.2 SÓ APARECEM PARA EQUATORIAL
1.4 CPF / CNPJ |  | 002.985.872-03 | [9 empty] | 1.4.1 RG |  |  | 6224266 | [5 empty] | 1.4.2 DATA EMISSÃO | [5 empty] | 2020-03-18
1.8 ENDEREÇO |  | R. TANCREDO NEVES | [21 empty] | 1.9 NÚMERO |  |  |  | S/N
1.10 BAIRRO |  | MARACANA | [11 empty] | 1.11 MUNICIPIO |  |  |  |  | JURUTI
1.12 CEP | 68170-000 | [6 empty] | 1.13 ESTADO |  |  |  | PA |  |  |  |  | 1.14 COMPLEMENTO | [5 empty] | MERCADINHO
1.15 GRUPO | B | [6 empty] | 1.16 SUBGRUPO |  |  |  | B3 | [7 empty] | 1.17 CLASSE |  |  | Comercial
LOCALIZAÇÃO |  | http://splink.cria.org.br/conversor
Graus Decimais (usar vírgula) | [9 empty] | Grau, minuto, segundo | [10 empty] | UTM
1.18 Latitude |  | -2.159200° | [7 empty] | 1.19 Latitude |  |  |  | 2° 9'33.12"S | [6 empty] | 1.20 Área |  |  |  |  | 21
1.21 Longitude |  | -56.090733° | [7 empty] | 1.22 Longitude |  |  |  | 56° 5'26.64"O | [6 empty] | 1.23 Abscissa (X) |  |  |  |  | 601111
[21 empty] | 1.24 Ordenada (Y) |  |  |  |  | 9761312
2. Modalidade de compensação
2.1 MODALIDADE |  |  | Autoconsumo Local | [12 empty] | (Se autoconsumo remoto, clicar no botão + a esquerda)
2.2 GERADORA (UC) | [13 empty] | % | [14 empty] | CAMPOS 2.2.1 A 2.6.1 SÓ APARECEM SE NEOENERGIA BRASILIA
2.3 INSTALAÇÃO 1 (UC) | [13 empty] | %
2.4 INSTALAÇÃO 2 (UC) | [13 empty] | %
2.5 INSTALAÇÃO 3 (UC) | [13 empty] | %
2.6 INSTALAÇÃO 4 (UC) | [13 empty] | %
|  |  | TOTAL | [8 empty] | 0
3. Dados do Padrão
3.1 TIPO DE CONEXÃO |  |  |  | Trifásico | [5 empty] | 3.2 TIPO DE RAMAL |  |  |  |  | Aéreo | [6 empty] | 3.3 TENSÃO |  |  |  | 127/220
3.4 DISJUNTOR |  |  | 70 | [6 empty] | 3.5 TIPO |  |  | Tripolar | [8 empty] | 3.6 CARGA |  |  |  | 25
3.7 FASE/NEUTRO |  |  | 25 | [6 empty] | 3.8 TERRA |  |  |  | 25
3.9 TIPO DE SOLICITAÇÃO |  |  |  |  | Nova GD COM aumento de potência | [23 empty] | NOTA SOBRE A CARGA SE NEOENERGIA E CAIXA SE CEMIG
3.10 DISJUNTOR ANTERIOR |  |  |  |  | -
3.11 OBSERVAÇÃO |  |  | SOLICITAÇÃO PARA TROCAR O RAMAL
4. Dados Módulos
4.1 FABRICANTE |  |  | PULLING ENERGY | [10 empty] | 4.2 MODELO |  |  |  | PU570SNM102
4.3 QUANTIDADE |  |  | 34 |  |  | 4.4 POTÊNCIA (Wp) |  |  |  |  | 570 | [6 empty] | 4.5 POTÊNCIA TOTAL (kWp) | [7 empty] | 19.38
4.6 Isc (A) | 15.12 | [12 empty] | 4.7 Vcco (V) |  |  | 47.82
4.8 ALTURA (mm) |  |  | 2278 | [6 empty] | 4.9 LARGURA (mm) | [5 empty] | 1134 | [5 empty] | 4.10 ÁREA (m²) |  |  |  | 87.8306
4.11 OBSERVAÇÃO
(Se mais de um modelo de módulo, clicar no botão + a esquerda)
4.1 FABRICANTE | [13 empty] | 4.2 MODELO
4.3 QUANTIDADE | [5 empty] | 4.4 POTÊNCIA (Wp) | [11 empty] | 4.5 POTÊNCIA TOTAL (kWp) | [7 empty] | 0
4.6 Isc (A) | NÃO ENCONTRADO | [12 empty] | 4.7 Vcco (V) |  |  | NÃO ENCONTRADO
4.8 ALTURA (mm) |  |  | NÃO ENCONTRADO | [6 empty] | 4.9 LARGURA (mm) | [5 empty] | NÃO ENCONTRADO | [5 empty] | 4.10 ÁREA (m²) |  |  |  | 0
4.11 OBSERVAÇÃO
5. Dados do Inversor/Agrupamento
INVERSOR 1 / AGRUPAMENTO
5.1 FABRICANTE |  |  | SOLPLANET | [10 empty] | 5.2 NÚMERO DE FASES | [5 empty] | Trifásico
5.3 TENSÃO CONEXÃO |  |  |  | 127/220 |  |  |  | F+F+F+N+T | [20 empty] | NOTA SOBRE CONEXÃO
5.4 POTÊNCIA INVERSOR (kW) | [5 empty] | 15 |  |  | 5.5 QUANTIDADE INVERSORES | [7 empty] | 1 |  |  | 5.6 POTENCIA TOTAL (kW) | [6 empty] | 15 |  | COLOCAR $$ NAS CASAS REFERENTES AO PADRÃO PARA COPIAR PARA O SEGUNDO AGRUPAMENTO
5.7 MODELO |  | ASW15K-UT-G3
5.8 MPPTs | 2 | [12 empty] | 5.9 SÉRIE POR MPPT |  |  |  |  | 2
5.10 MÓDULOS POR SÉRIE |  |  |  |  | 12 | [8 empty] | 5.11 QTDE. DE SÉRIES | [5 empty] | 3
5.12 SÉRIE 1 | 5.13 N° MÓDULOS |  |  |  |  | 12 | [8 empty] | 5.15 Vcco(V) |  |  |  | 573.84 |  |  |  | 5.16 Potência (W) |  |  |  |  | 6840
5.17 SÉRIE 2 | 5.18 N° MÓDULOS |  |  |  |  | 12 | [8 empty] | 5.20 Vcco(V) |  |  |  | 573.84 |  |  |  | 5.21 Potência (W) |  |  |  |  | 6840
5.22 SÉRIE 3 | 5.23 N° MÓDULOS |  |  |  |  | 12 | [8 empty] | 5.25 Vcco(V) |  |  |  | 573.84 |  |  |  | 5.26 Potência (W) |  |  |  |  | 6840
5.27 SÉRIE 4 | 5.26 N° MÓDULOS | [13 empty] | 5.29 Vcco(V) |  |  |  | 0 |  |  |  | 5.30 Potência (W) |  |  |  |  | 0
5.31 TENSÃO MÁXIMA (V) |  |  |  |  | 800 |  |  |  |  | 5.32 Imax cc (A) |  |  |  | 60 / 48 | [7 empty] | 5.33 Imax ca (A) |  |  |  |  | 43.3 |  | 51.96
5.34 Condutor CA (mm²) |  |  |  | 16 |  |  | 5.35 Terra (mm²) |  |  |  |  | 16 |  |  | 5.36 Disjuntor |  |  |  | 3x50
5.37 OBSERVAÇÃO |  |  | -
(Se mais de um modelo de inversor ou agrupamento, clicar no botão + a esquerda)
INVERSOR 2 / AGRUPAMENTO
5.1 FABRICANTE | [13 empty] | 5.2 NÚMERO DE FASES
5.3 TENSÃO CONEXÃO
5.4 POTÊNCIA INVERSOR (kW) | [8 empty] | 5.5 QUANTIDADE INVERSORES | [10 empty] | 5.6 POTENCIA TOTAL (kW) | [6 empty] | 0
5.7 MODELO |  | NÃO ENCONTRADO
5.8 MPPTs | NÃO ENCONTRADO | [12 empty] | 5.9 SÉRIE POR MPPT |  |  |  |  | NÃO ENCONTRADO
5.10 MÓDULOS POR SÉRIE | [13 empty] | 5.11 QTDE. DE SÉRIES
5.12 SÉRIE 1 | 5.13 N° MÓDULOS | [7 empty] | 5.14 Vcc (V) |  |  | 0 |  |  | 5.15 Vcco(V) |  |  |  | 0 |  |  |  | 5.16 Potência (W) |  |  |  |  | 0
5.17 SÉRIE 2 | 5.18 N° MÓDULOS | [7 empty] | 5.19 Vcc (V) |  |  | 0 |  |  | 5.20 Vcco(V) |  |  |  | 0 |  |  |  | 5.21 Potência (W) |  |  |  |  | 0
5.22 SÉRIE 3 | 5.23 N° MÓDULOS | [7 empty] | 5.24 Vcc (V) |  |  | 0 |  |  | 5.25 Vcco(V) |  |  |  | 0 |  |  |  | 5.26 Potência (W) |  |  |  |  | 0
5.27 SÉRIE 4 | 5.26 N° MÓDULOS | [7 empty] | 5.28 Vcc (V) |  |  | 0 |  |  | 5.29 Vcco(V) |  |  |  | 0 |  |  |  | 5.30 Potência (W) |  |  |  |  | 0
5.31 TENSÃO MÁXIMA (V) |  |  |  |  | NÃO ENCONTRADO |  |  |  |  | 5.32 Imax cc (A) |  |  |  | NÃO ENCONTRADO | [7 empty] | 5.33 Imax ca (A) |  |  |  |  | NÃO ENCONTRADO
5.34 Condutor CA (mm²) | [6 empty] | 5.35 Terra (mm²) | [7 empty] | 5.36 Disjuntor
5.37 OBSERVAÇÃO
(Se mais de um modelo de inversor ou agrupamento, clicar no botão + a esquerda)
5.38 POTENCIA TOTAL DE INVERSORES (kW) | [8 empty] | 15 | [6 empty] | 5.39 QUANTIDADE TOTAL DE INVERSORES | [10 empty] | 1
5.40 POTÊNCIA TOTAL DOS MÓDULOS (kWp) | [8 empty] | 19.38 | [6 empty] | 5.41 QUANTIDADE TOTAL DE MÓDULOS | [10 empty] | 34
5.42 POTÊNCIA DO SISTEMA (kW) | [6 empty] | 15 | [8 empty] | 5.43 AREA TOTAL DOS MODULOS | [8 empty] | 87.8306
6. Proteção Geral
Nota: Recomendado no caso de mais de um inversor/agrupamento para ligação nova. No caso de ampliação de sistema, não usar geral e fazer circuito independente do sistema já instalado
6.1 Condutor CA (mm²) |  |  |  | 16 |  |  | 6.2 Terra (mm²) |  |  |  | 16 |  |  | 6.3 Disjuntor |  |  |  | 3x50

## PADRÃO
CONCESSIONÁRIA | CONEXÃO | DISJUNTOR | TENSÃO | CONDUTOR | TERRA | CHAVE
NEOENERGIA PERNAMBUCO | Monofásico | 40 | 220/380 | 10 | 10 | NEOENERGIA PERNAMBUCOMonofásico40220/380
NEOENERGIA PERNAMBUCO | Monofásico | 63 | 220/380 | 16 | 16 | NEOENERGIA PERNAMBUCOMonofásico63220/380
NEOENERGIA PERNAMBUCO | Trifásico | 32 | 220/380 | 6 | 6 | NEOENERGIA PERNAMBUCOTrifásico32220/380
NEOENERGIA PERNAMBUCO | Trifásico | 40 | 220/380 | 10 | 10 | NEOENERGIA PERNAMBUCOTrifásico40220/380
NEOENERGIA PERNAMBUCO | Trifásico | 50 | 220/380 | 16 | 16 | NEOENERGIA PERNAMBUCOTrifásico50220/380
NEOENERGIA PERNAMBUCO | Trifásico | 63 | 220/380 | 25 | 25 | NEOENERGIA PERNAMBUCOTrifásico63220/380
NEOENERGIA PERNAMBUCO | Trifásico | 80 | 220/380 | 35 | 16 | NEOENERGIA PERNAMBUCOTrifásico80220/380
NEOENERGIA PERNAMBUCO | Trifásico | 100 | 220/380 | 35 | 16 | NEOENERGIA PERNAMBUCOTrifásico100220/380
NEOENERGIA PERNAMBUCO | Trifásico | 125 | 220/380 | 95 | 50 | NEOENERGIA PERNAMBUCOTrifásico125220/380
COPEL | Bifásico | 100 | 220/380 | 35 | 16 | COPELBifásico100220/380
EQUATORIAL PARÁ | Monofásico | 60 | 127/220 | 10 | 10 | EQUATORIAL PARÁMonofásico60127/220
EQUATORIAL PARÁ | Monofásico | 63 | 127/220 | 10 | 10 | EQUATORIAL PARÁMonofásico63127/220
EQUATORIAL PARÁ | Monofásico | 70 | 127/220 | 10 | 10 | EQUATORIAL PARÁMonofásico70127/220
EQUATORIAL PARÁ | Bifásico | 60 | 127/220 | 10 | 10 | EQUATORIAL PARÁBifásico60127/220
EQUATORIAL PARÁ | Bifásico | 63 | 127/220 | 10 | 10 | EQUATORIAL PARÁBifásico63127/220
EQUATORIAL PARÁ | Bifásico | 70 | 127/220 | 10 | 10 | EQUATORIAL PARÁBifásico70127/220
EQUATORIAL PARÁ | Trifásico | 63 | 127/220 | 16 | 16 | EQUATORIAL PARÁTrifásico63127/220
EQUATORIAL PARÁ | Trifásico | 70 | 127/220 | 25 | 25 | EQUATORIAL PARÁTrifásico70127/220
EQUATORIAL PARÁ | Trifásico | 100 | 127/220 | 35 | 16 | EQUATORIAL PARÁTrifásico100127/220
EQUATORIAL PARÁ | Trifásico | 125 | 127/220 | 50 | 25 | EQUATORIAL PARÁTrifásico125127/220
EQUATORIAL PARÁ | Trifásico | 150 | 127/220 | 70 | 35 | EQUATORIAL PARÁTrifásico150127/220
EQUATORIAL PARÁ | Trifásico | 175 | 127/220 | 95 | 50 | EQUATORIAL PARÁTrifásico175127/220
EQUATORIAL PARÁ | Trifásico | 200 | 127/220 | 95 | 50 | EQUATORIAL PARÁTrifásico200127/220
EDP | Monofásico | 63 | 127/220 | 16 | 16 | EDP Monofásico63127/220
EDP | Bifásico | 63 | 127/220 | 16 | 16 | EDP Bifásico63127/220
EDP | Trifásico | 63 | 220/380 | 16 | 16 | EDP Trifásico63220/380
NEOENERGIA BRASILIA | Monofásico | 40 | 220/380 | 10 | 10 | NEOENERGIA BRASILIAMonofásico40220/380
NEOENERGIA BRASILIA | Monofásico | 63 | 220/380 | 16 | 16 | NEOENERGIA BRASILIAMonofásico63220/380
NEOENERGIA BRASILIA | Trifásico | 32 | 220/380 | 6 | 6 | NEOENERGIA BRASILIATrifásico32220/380
NEOENERGIA BRASILIA | Trifásico | 40 | 220/380 | 10 | 10 | NEOENERGIA BRASILIATrifásico40220/380
NEOENERGIA BRASILIA | Trifásico | 50 | 220/380 | 16 | 16 | NEOENERGIA BRASILIATrifásico50220/380
NEOENERGIA BRASILIA | Trifásico | 63 | 220/380 | 25 | 25 | NEOENERGIA BRASILIATrifásico63220/380
NEOENERGIA BRASILIA | Trifásico | 80 | 220/380 | 35 | 16 | NEOENERGIA BRASILIATrifásico80220/380
NEOENERGIA BRASILIA | Trifásico | 100 | 220/380 | 35 | 16 | NEOENERGIA BRASILIATrifásico100220/380
NEOENERGIA BRASILIA | Trifásico | 125 | 220/380 | 95 | 50 | NEOENERGIA BRASILIATrifásico125220/380
NEOENERGIA COSERN | Monofásico | 40 | 220/380 | 10 | 10 | NEOENERGIA COSERNMonofásico40220/380
NEOENERGIA COSERN | Monofásico | 63 | 220/380 | 16 | 16 | NEOENERGIA COSERNMonofásico63220/380
NEOENERGIA COSERN | Trifásico | 32 | 220/380 | 6 | 6 | NEOENERGIA COSERNTrifásico32220/380
NEOENERGIA COSERN | Trifásico | 40 | 220/380 | 10 | 10 | NEOENERGIA COSERNTrifásico40220/380
NEOENERGIA COSERN | Trifásico | 50 | 220/380 | 16 | 16 | NEOENERGIA COSERNTrifásico50220/380
NEOENERGIA COSERN | Trifásico | 63 | 220/380 | 25 | 25 | NEOENERGIA COSERNTrifásico63220/380
NEOENERGIA COSERN | Trifásico | 80 | 220/380 | 35 | 16 | NEOENERGIA COSERNTrifásico80220/380
NEOENERGIA COSERN | Trifásico | 100 | 220/380 | 35 | 16 | NEOENERGIA COSERNTrifásico100220/380
NEOENERGIA COSERN | Trifásico | 125 | 220/380 | 95 | 50 | NEOENERGIA COSERNTrifásico125220/380
NEOENERGIA COELBA | Monofásico | 40 | 220/380 | 10 | 10 | NEOENERGIA COELBAMonofásico40220/380
NEOENERGIA COELBA | Monofásico | 63 | 220/380 | 16 | 16 | NEOENERGIA COELBAMonofásico63220/380
NEOENERGIA COELBA | Trifásico | 32 | 220/380 | 6 | 6 | NEOENERGIA COELBATrifásico32220/380
NEOENERGIA COELBA | Trifásico | 40 | 220/380 | 10 | 10 | NEOENERGIA COELBATrifásico40220/380
NEOENERGIA COELBA | Trifásico | 50 | 220/380 | 16 | 16 | NEOENERGIA COELBATrifásico50220/380
NEOENERGIA COELBA | Trifásico | 63 | 220/380 | 25 | 25 | NEOENERGIA COELBATrifásico63220/380
NEOENERGIA COELBA | Trifásico | 80 | 220/380 | 35 | 16 | NEOENERGIA COELBATrifásico80220/380
NEOENERGIA COELBA | Trifásico | 100 | 220/380 | 35 | 16 | NEOENERGIA COELBATrifásico100220/380
NEOENERGIA COELBA | Trifásico | 125 | 220/380 | 95 | 50 | NEOENERGIA COELBATrifásico125220/380
ENEL CEARÁ | Monofásico | 16 | 220/380 | 4 | 4 | ENEL CEARÁMonofásico16220/380
ENEL CEARÁ | Monofásico | 20 | 220/380 | 4 | 4 | ENEL CEARÁMonofásico20220/380
ENEL CEARÁ | Monofásico | 25 | 220/380 | 4 | 4 | ENEL CEARÁMonofásico25220/380
ENEL CEARÁ | Monofásico | 32 | 220/380 | 6 | 6 | ENEL CEARÁMonofásico32220/380
ENEL CEARÁ | Monofásico | 40 | 220/380 | 6 | 6 | ENEL CEARÁMonofásico40220/380
ENEL CEARÁ | Bifásico | 20 | 220/380 | 4 | 4 | ENEL CEARÁBifásico20220/380
ENEL CEARÁ | Bifásico | 25 | 220/380 | 4 | 4 | ENEL CEARÁBifásico25220/380
ENEL CEARÁ | Bifásico | 32 | 220/380 | 6 | 6 | ENEL CEARÁBifásico32220/380
ENEL CEARÁ | Bifásico | 40 | 220/380 | 6 | 6 | ENEL CEARÁBifásico40220/380
ENEL CEARÁ | Trifásico | 25 | 220/380 | 4 | 4 | ENEL CEARÁTrifásico25220/380
ENEL CEARÁ | Trifásico | 32 | 220/380 | 6 | 6 | ENEL CEARÁTrifásico32220/380
ENEL CEARÁ | Trifásico | 40 | 220/380 | 6 | 10 | ENEL CEARÁTrifásico40220/380
ENEL CEARÁ | Trifásico | 50 | 220/380 | 16 | 10 | ENEL CEARÁTrifásico50220/380
ENEL CEARÁ | Trifásico | 63 | 220/380 | 16 | 16 | ENEL CEARÁTrifásico63220/380
ENEL CEARÁ | Trifásico | 80 | 220/380 | 35 | 25 | ENEL CEARÁTrifásico80220/380
ENEL CEARÁ | Trifásico | 100 | 220/380 | 35 | 16 | ENEL CEARÁTrifásico100220/380
CEMIG | Monofásico | 60 | 127/220 | 16 | 16 | CEMIGMonofásico60127/220
CEMIG | Monofásico | 63 | 127/220 | 16 | 16 | CEMIGMonofásico63127/220
CEMIG | Bifásico | 60 | 127/220 | 16 | 16 | CEMIGBifásico60127/220
CEMIG | Bifásico | 63 | 127/220 | 16 | 16 | CEMIGBifásico63127/220
CEMIG | Trifásico | 60 | 127/220 | 16 | 16 | CEMIGTrifásico60127/220
CEMIG | Trifásico | 63 | 127/220 | 16 | 16 | CEMIGTrifásico63127/220
CEMIG | Trifásico | 80 | 127/220 | 25 | 16 | CEMIGTrifásico80127/220
CEMIG | Trifásico | 100 | 127/220 | 35 | 16 | CEMIGTrifásico100127/220
CEMIG | Trifásico | 125 | 127/220 | 50 | 25 | CEMIGTrifásico125127/220
CEMIG | Trifásico | 150 | 127/220 | 70 | 35 | CEMIGTrifásico150127/220
CEMIG | Trifásico | 200 | 127/220 | 95 | 35 | CEMIGTrifásico200127/220
ENERGISA MATO GROSSO | Monofásico | 32 | 127/220 | 6 | 6 | ENERGISA MATO GROSSOMonofásico32127/220
ENERGISA MATO GROSSO | Monofásico | 50 | 127/220 | 10 | 10 | ENERGISA MATO GROSSOMonofásico50127/220
ENERGISA MATO GROSSO | Monofásico | 70 | 127/220 | 16 | 16 | ENERGISA MATO GROSSOMonofásico70127/220
ENERGISA MATO GROSSO | Bifásico | 40 | 127/220 | 6 | 6 | ENERGISA MATO GROSSOBifásico40127/220
ENERGISA MATO GROSSO | Bifásico | 50 | 127/220 | 10 | 10 | ENERGISA MATO GROSSOBifásico50127/220
ENERGISA MATO GROSSO | Bifásico | 70 | 127/220 | 16 | 16 | ENERGISA MATO GROSSOBifásico70127/220
ENERGISA MATO GROSSO | Trifásico | 40 | 127/220 | 6 | 6 | ENERGISA MATO GROSSOTrifásico40127/220
ENERGISA MATO GROSSO | Trifásico | 50 | 127/220 | 10 | 10 | ENERGISA MATO GROSSOTrifásico50127/220
ENERGISA MATO GROSSO | Trifásico | 80 | 127/220 | 16 | 16 | ENERGISA MATO GROSSOTrifásico80127/220
ENERGISA MATO GROSSO | Trifásico | 100 | 127/220 | 25 | 16 | ENERGISA MATO GROSSOTrifásico100127/220
ENERGISA MATO GROSSO | Trifásico | 150 | 127/220 | 70 | 35 | ENERGISA MATO GROSSOTrifásico150127/220
ENERGISA MATO GROSSO | Trifásico | 200 | 127/220 | 95 | 50 | ENERGISA MATO GROSSOTrifásico200127/220
EQUATORIAL GOIÁS | Monofásico | 25 | 220/380 | 4 | 4 | EQUATORIAL GOIÁSMonofásico25220/380
EQUATORIAL GOIÁS | Monofásico | 40 | 220/380 | 6 | 6 | EQUATORIAL GOIÁSMonofásico40220/380
EQUATORIAL GOIÁS | Monofásico | 60 | 220/380 | 10 | 10 | EQUATORIAL GOIÁSMonofásico60220/380
EQUATORIAL GOIÁS | Monofásico | 63 | 220/380 | 10 | 10 | EQUATORIAL GOIÁSMonofásico63220/380
EQUATORIAL GOIÁS | Trifásico | 40 | 220/380 | 6 | 6 | EQUATORIAL GOIÁSTrifásico40220/380
EQUATORIAL GOIÁS | Trifásico | 60 | 220/380 | 10 | 10 | EQUATORIAL GOIÁSTrifásico60220/380
EQUATORIAL GOIÁS | Trifásico | 63 | 220/380 | 10 | 10 | EQUATORIAL GOIÁSTrifásico63220/380
EQUATORIAL GOIÁS | Trifásico | 80 | 220/380 | 16 | 16 | EQUATORIAL GOIÁSTrifásico80220/380
EQUATORIAL GOIÁS | Trifásico | 100 | 220/380 | 25 | 16 | EQUATORIAL GOIÁSTrifásico100220/380
EQUATORIAL GOIÁS | Trifásico | 125 | 220/380 | 35 | 16 | EQUATORIAL GOIÁSTrifásico125220/380
EQUATORIAL MARANHÃO | Monofásico | 25 | 220/380 | 4 | 4 | EQUATORIAL MARANHÃOMonofásico25220/380
EQUATORIAL MARANHÃO | Monofásico | 40 | 220/380 | 6 | 6 | EQUATORIAL MARANHÃOMonofásico40220/380
EQUATORIAL MARANHÃO | Monofásico | 60 | 220/380 | 10 | 10 | EQUATORIAL MARANHÃOMonofásico60220/380
EQUATORIAL MARANHÃO | Monofásico | 63 | 220/380 | 10 | 10 | EQUATORIAL MARANHÃOMonofásico63220/380
EQUATORIAL MARANHÃO | Trifásico | 40 | 220/380 | 6 | 6 | EQUATORIAL MARANHÃOTrifásico40220/380
EQUATORIAL MARANHÃO | Trifásico | 60 | 220/380 | 10 | 10 | EQUATORIAL MARANHÃOTrifásico60220/380
EQUATORIAL MARANHÃO | Trifásico | 63 | 220/380 | 10 | 10 | EQUATORIAL MARANHÃOTrifásico63220/380
EQUATORIAL MARANHÃO | Trifásico | 80 | 220/380 | 16 | 16 | EQUATORIAL MARANHÃOTrifásico80220/380
EQUATORIAL MARANHÃO | Trifásico | 100 | 220/380 | 25 | 16 | EQUATORIAL MARANHÃOTrifásico100220/380
EQUATORIAL MARANHÃO | Trifásico | 125 | 220/380 | 35 | 16 | EQUATORIAL MARANHÃOTrifásico125220/380
EQUATORIAL PIAUI | Monofásico | 25 | 220/380 | 4 | 4 | EQUATORIAL PIAUIMonofásico25220/380
EQUATORIAL PIAUI | Monofásico | 40 | 220/380 | 6 | 6 | EQUATORIAL PIAUIMonofásico40220/380
EQUATORIAL PIAUI | Monofásico | 60 | 220/380 | 10 | 10 | EQUATORIAL PIAUIMonofásico60220/380
EQUATORIAL PIAUI | Monofásico | 63 | 220/380 | 10 | 10 | EQUATORIAL PIAUIMonofásico63220/380
EQUATORIAL PIAUI | Trifásico | 40 | 220/380 | 6 | 6 | EQUATORIAL PIAUITrifásico40220/380
EQUATORIAL PIAUI | Trifásico | 60 | 220/380 | 10 | 10 | EQUATORIAL PIAUITrifásico60220/380
EQUATORIAL PIAUI | Trifásico | 63 | 220/380 | 10 | 10 | EQUATORIAL PIAUITrifásico63220/380
EQUATORIAL PIAUI | Trifásico | 80 | 220/380 | 16 | 16 | EQUATORIAL PIAUITrifásico80220/380
EQUATORIAL PIAUI | Trifásico | 100 | 220/380 | 25 | 16 | EQUATORIAL PIAUITrifásico100220/380
EQUATORIAL PIAUI | Trifásico | 125 | 220/380 | 35 | 16 | EQUATORIAL PIAUITrifásico125220/380

## MODULO
FABRICANTE | POTENCIA | MODELO | VCCO | ISC | ALTURA | LARGURA | CHAVE
TSUN | 540 | TS540S8A 540W | 49.7 | 13.62 | 2261 | 1134 | TSUN540
TSUN | 545 | TS545S8A 545W | 49.8 | 13.71 | 2261 | 1134 | TSUN545
TSUN | 550 | TS550S8A 550W | 49.9 | 13.8 | 2261 | 1134 | TSUN550
TSUN | 555 | TS555S8A 555W | 50 | 13.89 | 2261 | 1134 | TSUN555
TSUN | 560 | TS560S8A 560W | 50.1 | 13.98 | 2261 | 1134 | TSUN560
TSUN | 570 | TSM472H-N-570W | 50.74 | 14.31 | 2278 | 1134 | TSUN570
TSUN | 575 | TSM472H-N-575W | 50.88 | 14.39 | 2278 | 1134 | TSUN575
TSUN | 580 | TSM472H-N-580W | 51.02 | 14.47 | 2278 | 1134 | TSUN580
TSUN | 585 | TSM472H-N-585W | 51.16 | 14.55 | 2278 | 1134 | TSUN585
TSUN | 590 | TSM472H-N-590 | 51.3 | 14.63 | 2278 | 1134 | TSUN590
TRINA SOLAR | 540 | TSM-DEG19C.20 540W | 37.7 | 18.3 | 2384 | 1096 | TRINA SOLAR540
TRINA SOLAR | 545 | TSM-DEG19C.20 545W | 37.9 | 18.35 | 2384 | 1096 | TRINA SOLAR545
TRINA SOLAR | 550 | TSM-DEG19C.20 550W | 38.1 | 18.39 | 2384 | 1096 | TRINA SOLAR550
TRINA SOLAR | 560 | TSM-DE19R 560W | 45.3 | 15.76 | 2384 | 1134 | TRINA SOLAR560
TRINA SOLAR | 565 | TSM-DE19R 565W | 45.6 | 15.81 | 2384 | 1134 | TRINA SOLAR565
TRINA SOLAR | 570 | TSM-DE19R 570W | 45.8 | 15.85 | 2384 | 1134 | TRINA SOLAR570
TRINA SOLAR | 575 | TSM-DE19R 575W | 46.1 | 15.9 | 2384 | 1134 | TRINA SOLAR575
TRINA SOLAR | 580 | TSM-DE19R 580W | 46.3 | 15.94 | 2384 | 1134 | TRINA SOLAR580
TRINA SOLAR | 665 | TSM-665NEG21C.20 | 46.8 | 18.07 | 2384 | 1303 | TRINA SOLAR665
TRINA SOLAR | 670 | TSM-670NEG21C.20 | 47 | 18.1 | 2384 | 1303 | TRINA SOLAR670
TRINA SOLAR | 675 | TSM-675NEG21C.20 | 47.2 | 18.14 | 2384 | 1303 | TRINA SOLAR675
TRINA SOLAR | 680 | TSM-680NEG21C.20 | 47.4 | 18.18 | 2384 | 1303 | TRINA SOLAR680
TRINA SOLAR | 685 | TSM-685NEG21C.20 | 47.7 | 18.21 | 2384 | 1303 | TRINA SOLAR685
ERA SOLAR | 545 | ERA-72HCB | 46.65 | 13.92 | 2279 | 1134 | ERA SOLAR545
ERA SOLAR | 585 | ERA PRO-72HC585M | 51.1 | 14.31 | 2278 | 1134 | ERA SOLAR 585
ERA SOLAR | 600 | ERA-RC-66HC 600W | 47.7 | 15.95 | 2384 | 1134 | ERA SOLAR600
ERA SOLAR | 605 | ERA-RC-66HC 605W | 47.9 | 16 | 2384 | 1134 | ERA SOLAR605
ERA SOLAR | 610 | ERA-RC-66HC 610W | 48.1 | 16.05 | 2384 | 1134 | ERA SOLAR610
ERA SOLAR | 615 | ERA-RC-66HC 615W | 48.3 | 16.1 | 2384 | 1134 | ERA SOLAR615
ERA SOLAR | 620 | ERA-RC-66HC 620W | 48.5 | 16.15 | 2384 | 1134 | ERA SOLAR620
CANADIAN | 530 | CS6W-530 | 48.8 | 13.8 | 2278 | 1134 | CANADIAN530
CANADIAN | 535 | CS6W-535 | 49 | 13.85 | 2278 | 1134 | CANADIAN535
CANADIAN | 540 | CS6W-540 | 49.2 | 13.9 | 2278 | 1134 | CANADIAN540
CANADIAN | 545 | CS6W-545 | 49.4 | 13.95 | 2278 | 1134 | CANADIAN545
CANADIAN | 550 | CS6W-550 | 49.6 | 14 | 2278 | 1134 | CANADIAN550
CANADIAN | 555 | CS6W-555 | 49.8 | 14.05 | 2278 | 1134 | CANADIAN555
DAH SOLAR | 540 | DHM-72X10(BW) 540W | 49.8 | 16.66 | 2279 | 1134 | DAH SOLAR540
DAH SOLAR | 545 | DHM-72X10(BW) 545W | 50 | 13.72 | 2279 | 1134 | DAH SOLAR545
DAH SOLAR | 550 | DHM-72X10(BW) 550W | 50.2 | 13.78 | 2279 | 1134 | DAH SOLAR550
DAH SOLAR | 555 | DHM-72X10(BW) 555W | 50.4 | 13.84 | 2279 | 1134 | DAH SOLAR555
DAH SOLAR | 570 | DHN-72X16/DG(BW) 570W | 51 | 14.02 | 2279 | 1134 | DAH SOLAR570
DAH SOLAR | 575 | DHN-72X16/DG(BW) 575W | 51.2 | 14.08 | 2279 | 1134 | DAH SOLAR575
DAH SOLAR | 580 | DHN-72X16/DG(BW) 580W | 51.4 | 14.14 | 2279 | 1134 | DAH SOLAR580
DAH SOLAR | 585 | DHN-72X16/DG(BW) 585W | 51.6 | 14.2 | 2279 | 1134 | DAH SOLAR585
JINKO SOLAR | 555 | JKM555N-72HL4 555W | 50.34 | 14.07 | 2278 | 1134 | JINKO SOLAR555
JINKO SOLAR | 560 | JKM560N-72HL4 560W | 50.47 | 14.15 | 2278 | 1134 | JINKO SOLAR560
JINKO SOLAR | 565 | JKM565N-72HL4 565W | 50.6 | 14.23 | 2278 | 1134 | JINKO SOLAR565
JINKO SOLAR | 570 | JKM570N-72HL4 570W | 50.74 | 14.31 | 2278 | 1134 | JINKO SOLAR570
JINKO SOLAR | 575 | JKM575N-72HL4 575W | 50.88 | 14.39 | 2278 | 1134 | JINKO SOLAR575
JINKO SOLAR | 540 | JKM540M-72HL4 | 49.42 | 13.85 | 2278 | 1134 | JINKO SOLAR540
JINKO SOLAR | 545 | JKM545M-72HL4 | 49.52 | 13.94 | 2278 | 1134 | JINKO SOLAR545
JINKO SOLAR | 550 | JKM550M-72HL4 | 49.62 | 14.03 | 2278 | 1134 | JINKO SOLAR550
JINKO SOLAR | 555 | JKM555M-72HL4 | 49.72 | 14.12 | 2278 | 1134 | JINKO SOLAR555
JINKO SOLAR | 560 | JKM560M-72HL4 | 49.82 | 14.21 | 2278 | 1134 | JINKO SOLAR560
HANERSUN | 565 | HN18-72HT 565W | 50.8 | 14.05 | 2278 | 1134 | HANERSUN565
HANERSUN | 570 | HN18-72HT 570W | 51 | 14.11 | 2278 | 1134 | HANERSUN570
HANERSUN | 575 | HN18-72HT 575W | 51.2 | 14.17 | 2278 | 1134 | HANERSUN575
HANERSUN | 580 | HN18-72HT 580W | 51.4 | 14.23 | 2278 | 1134 | HANERSUN580
HANERSUN | 585 | HN18-72HT 585W | 51.6 | 14.3 | 2278 | 1134 | HANERSUN585
HELIUS | 600 | HMF132T12R | 47.69 | 15.93 | 2384 | 1134 | HELIUS600
HONOR SOLAR | 555 | HY-M10/144 555W | 50.47 | 14.07 | 2278 | 1134 | HONOR SOLAR555
HONOR SOLAR | 560 | HY-M10/144 560W | 50.67 | 14.13 | 2278 | 1134 | HONOR SOLAR560
HONOR SOLAR | 565 | HY-M10/144 565W | 50.87 | 14.19 | 2278 | 1134 | HONOR SOLAR565
HONOR SOLAR | 570 | HY-M10/144 570W | 51.07 | 14.25 | 2278 | 1134 | HONOR SOLAR570
LEAPTON | 560 | LP182*182-M-72-MH 560W | 50.2 | 14.11 | 2278 | 1134 | LEAPTON560
LEAPTON | 570 | LP182*199-M-66-NH | 47.82 | 15.12 | 2278 | 1134 | LEAPTON570
LEAPTON | 580 | LP182*182-M-72-MH 580W | 53.3 | 13.81 | 2443 | 1134 | LEAPTON580
LEAPTON | 585 | LP182*182-M-72-MH 585W | 53.5 | 13.87 | 2443 | 1134 | LEAPTON585
LEAPTON | 590 | LP182*182-M-72-MH 590W | 53.7 | 13.94 | 2443 | 1134 | LEAPTON590
LEAPTON | 595 | LP182*182-M-72-MH 595W | 53.9 | 14.01 | 2443 | 1134 | LEAPTON595
LEAPTON | 600 | LP182*182-M-72-MH 600W | 54.1 | 14.08 | 2443 | 1134 | LEAPTON600
LEAPTON | 605 | LP182*182-M-72-MH 605W | 54.3 | 14.15 | 2443 | 1134 | LEAPTON605
OSDA | 550 | ODA550-36V-MH | 50.1 | 14.01 | 2279 | 1134 | OSDA550
OSDA | 555 | ODA555-36V-MH 555W | 50.3 | 14.1 | 2278 | 1134 | OSDA555
OSDA | 560 | ODA560-36V-MH | 50.47 | 14.15 | 2278 | 1134 | OSDA560
OSDA | 570 | ODA555-36V-MHD 570W | 50.74 | 14.31 | 2279 | 1134 | OSDA570
OSDA | 575 | ODA555-36V-MHS 575W | 50.88 | 14.39 | 2279 | 1134 | OSDA575
OSDA | 580 | ODA555-36V-MHS 580W | 51.06 | 14.46 | 2279 | 1134 | OSDA580
OSDA | 585 | ODA585-36V-MH 585W | 51.16 | 14.55 | 2278 | 1134 | OSDA585
JA SOLAR | 525 | JAM72S30-525/MR 525W | 49.15 | 13.65 | 2279 | 1134 | JA SOLAR 525
JA SOLAR | 530 | JAM72S30-530/MR 530W | 49.3 | 13.72 | 2279 | 1134 | JA SOLAR 530
JA SOLAR | 535 | JAM72S30-535/MR 535W | 49.45 | 13.79 | 2279 | 1134 | JA SOLAR 535
JA SOLAR | 540 | JAM72S30-540/MR 540W | 49.6 | 13.86 | 2279 | 1134 | JA SOLAR 540
JA SOLAR | 545 | JAM72S30-545/MR 545W | 49.75 | 13.93 | 2279 | 1134 | JA SOLAR 545
JA SOLAR | 550 | JAM72S30-550/MR 550W | 49.9 | 14 | 2279 | 1134 | JA SOLAR 550
JA SOLAR | 555 | JAM72D40-555/GB 555W | 50.55 | 14.02 | 2278 | 1134 | JA SOLAR 555
JA SOLAR | 560 | JAM72D40-560/GB 560W | 50.7 | 14.09 | 2278 | 1134 | JA SOLAR 560
JA SOLAR | 565 | JAM72D40-565/GB 565W | 50.85 | 14.16 | 2278 | 1134 | JA SOLAR 565
JA SOLAR | 570 | JAM72D40-570/GB 570W | 51 | 14.23 | 2278 | 1134 | JA SOLAR 570
JA SOLAR | 575 | JAM72D40-575/GB 575W | 51.15 | 14.3 | 2278 | 1134 | JA SOLAR 575
JA SOLAR | 580 | JAM72D40-580/GB 580W | 51.3 | 14.36 | 2278 | 1134 | JA SOLAR 580
RENESOLA | 560 | RS6-560N-E3 560W | 50.47 | 14.15 | 2278 | 1134 | RENESOLA560
RENESOLA | 565 | RS6-565N-E3 565W | 50.6 | 14.23 | 2278 | 1134 | RENESOLA565
RENESOLA | 570 | RS6-570NBG-E3 570W | 52.61 | 13.83 | 2278 | 1134 | RENESOLA570
RENESOLA | 575 | RS6-575NBG-E3 575W | 52.81 | 13.89 | 2278 | 1134 | RENESOLA575
RENESOLA | 580 | RS6-580NBG-E3 580W | 53.01 | 13.95 | 2278 | 1134 | RENESOLA580
RENESOLA | 585 | RS6-585NBG-E3 585W | 53.21 | 14.01 | 2278 | 1134 | RENESOLA585
RENESOLA | 590 | RS6-590NBG-E3 590W | 53.41 | 14.07 | 2278 | 1134 | RENESOLA590
RENESOLA | 595 | RS6-590NBG-E3 595W | 53.61 | 14.13 | 2278 | 1134 | RENESOLA595
RISEN | 530 | RSM110-8-530M | 37.38 | 18.08 | 2834 | 1096 | RISEN530
RISEN | 535 | RSM110-8-535M | 37.58 | 18.13 | 2834 | 1096 | RISEN535
RISEN | 540 | RSM110-8-540M | 37.78 | 18.18 | 2834 | 1096 | RISEN540
RISEN | 540 | RSM144-9-540M | 49.6 | 13.74 | 2279 | 1134 | RISEN540
RISEN | 545 | RSM110-8-545M | 38.02 | 18.23 | 2834 | 1096 | RISEN545
RISEN | 545 | RSM144-9-545M | 49.7 | 13.84 | 2279 | 1134 | RISEN545
RISEN | 550 | RSM110-8-550M | 38.24 | 18.28 | 2834 | 1096 | RISEN550
RISEN | 550 | RSM144-9-550M | 49.8 | 13.94 | 2279 | 1134 | RISEN550
RISEN | 555 | RSM144-9-555M | 49.91 | 14.04 | 2279 | 1134 | RISEN555
RISEN | 560 | RSM144-9-560M | 50.01 | 14.14 | 2279 | 1134 | RISEN560
RUNERGY | 550 | HY-DH144P8 | 49.9 | 14 | 2278 | 1134 | RUNERGY550
SUNOVA | 540 | SS-540-72MDH 540W | 49.42 | 13.85 | 2278 | 1134 | SUNOVA 540
SUNOVA | 545 | SS-545-72MDH 545W | 49.51 | 13.94 | 2278 | 1134 | SUNOVA 545
SUNOVA | 550 | SS-550-72MDH 550W | 49.6 | 14.04 | 2278 | 1134 | SUNOVA 550
SUNOVA | 555 | SS-555-72MDH 555W | 49.68 | 14.13 | 2278 | 1134 | SUNOVA 555
SUNOVA | 560 | SS-560-72MDH(T) 560W | 51.3 | 13.41 | 2278 | 1134 | SUNOVA 560
SUNOVA | 565 | SS-565-72MDH(T) 565W | 51.45 | 13.46 | 2278 | 1134 | SUNOVA 565
SUNOVA | 570 | SS-570-72MDH(T) 570W | 51.6 | 13.51 | 2278 | 1134 | SUNOVA 570
SUNOVA | 575 | SS-575-72MDH(T) 575W | 51.75 | 13.56 | 2278 | 1134 | SUNOVA 575
SUNOVA | 580 | SS-580-72MDH(T) 580W | 51.9 | 13.61 | 2278 | 1134 | SUNOVA 580
SUNOVA | 585 | SS-585-72MDH(T) 585W | 52.09 | 13.68 | 2278 | 1134 | SUNOVA 585
ASTRONERGY | 560 | CHSM72N(DG)/F-BH 560W | 50.5 | 13.93 | 2278 | 1134 | ASTRONERGY560
ASTRONERGY | 565 | CHSM72N(DG)/F-BH 565W | 50.7 | 14.02 | 2278 | 1134 | ASTRONERGY565
ASTRONERGY | 570 | CHSM72N(DG)/F-BH 570W | 50.9 | 14.1 | 2278 | 1134 | ASTRONERGY570
ASTRONERGY | 575 | CHSM72N(DG)/F-BH 575W | 51.1 | 14.19 | 2278 | 1134 | ASTRONERGY575
ASTRONERGY | 580 | CHSM72N(DG)/F-BH 580W | 51.3 | 14.28 | 2278 | 1134 | ASTRONERGY580
INTELBRAS | 380 | EMSR 380M | 48.4 | 9.95 | 1980 | 1002 | INTELBRAS380
INTELBRAS | 555 | EMSB-555 HC | 49.91 | 14.07 | 2278 | 1134 | INTELBRAS555
PULLING ENERGY | 540 | PU540SPM101 540W | 49.4 | 13.87 | 2279 | 1134 | PULLING ENERGY 540
PULLING ENERGY | 545 | PU545SPM101 545W | 49.6 | 13.93 | 2279 | 1134 | PULLING ENERGY 545
PULLING ENERGY | 550 | PU550SPM101 550W | 49.8 | 13.99 | 2279 | 1134 | PULLING ENERGY 550
PULLING ENERGY | 555 | PU555SPM101 555W | 50 | 14.05 | 2279 | 1134 | PULLING ENERGY 555
PULLING ENERGY | 570 | PU570SNM102 | 47.82 | 15.12 | 2278 | 1134 | PULLING ENERGY 570
PULLING ENERGY | 610 | PU610WNM101 | 55.33 | 14.09 | 2443 | 1134 | PULLING ENERGY 610
PULLING ENERGY | 615 | PU615WNM101 | 55.48 | 14.16 | 2443 | 1134 | PULLING ENERGY 615
PULLING ENERGY | 620 | PU620WNM101 | 55.63 | 14.23 | 2443 | 1134 | PULLING ENERGY 620
PULLING ENERGY | 625 | PU625WNM101 | 55.78 | 14.3 | 2443 | 1134 | PULLING ENERGY 625
LONGI | 540 | LR5-72HPH-540M 540W | 49.5 | 13.85 | 2278 | 1134 | LONGI540
LONGI | 545 | LR5-72HPH-545M 545W | 49.65 | 13.92 | 2278 | 1134 | LONGI545
LONGI | 550 | LR5-72HPH-550M 550W | 49.8 | 13.98 | 2278 | 1134 | LONGI550
LONGI | 555 | LR5-72HPH-555M 555W | 49.95 | 14.04 | 2278 | 1134 | LONGI555
LONGI | 560 | LR5-72HPH-560M 560W | 50.1 | 14.1 | 2278 | 1134 | LONGI560
DMEGC | 545 | DM545M10-72HSW-V 545W | 49.74 | 14.04 | 2320 | 1140 | DMEGC545
DMEGC | 550 | DM550M10-72HSW-V 550W | 49.89 | 14.11 | 2320 | 1140 | DMEGC550
DMEGC | 555 | DM555M10-72HSW-V 555W | 50.04 | 14.18 | 2320 | 1140 | DMEGC555
DMEGC | 560 | DM560M10-72HSW-V 560W | 50.19 | 14.25 | 2320 | 1140 | DMEGC560
ZNSHINE | 555 | ZXM7-SHLD144 555W | 50.5 | 14.05 | 2278 | 1134 | ZNSHINE555
ZNSHINE | 560 | ZXM7-SHLD144 560W | 50.7 | 14.11 | 2278 | 1134 | ZNSHINE560
ZNSHINE | 565 | ZXM7-SHLD144 565W | 50.9 | 14.17 | 2278 | 1134 | ZNSHINE565
ZNSHINE | 570 | ZXM7-SHLD144 570W | 51.1 | 14.23 | 2278 | 1134 | ZNSHINE570
ZNSHINE | 575 | ZXM7-SHLD144 575W | 51.3 | 14.29 | 2278 | 1134 | ZNSHINE575
ZNSHINE | 580 | ZXM7-SHLD144 580W | 51.5 | 14.35 | 2278 | 1134 | ZNSHINE580
HELIUS | 565 | HMF132T10R 565W | 48.49 | 14.89 | 2306 | 1263 | HELIUS565
HELIUS | 570 | HMF132T10R 570W | 48.69 | 14.96 | 2306 | 1263 | HELIUS570
HELIUS | 575 | HMF132T10R 575W | 48.97 | 15.02 | 2306 | 1263 | HELIUS575
HELIUS | 580 | HMF132T10R 580W | 49.16 | 15.08 | 2306 | 1263 | HELIUS580
HELIUS | 585 | HMF132T10R 585W | 49.36 | 15.16 | 2306 | 1263 | HELIUS585
HELIUS | 590 | HMF132T10R 590W | 49.55 | 15.23 | 2306 | 1263 | HELIUS590

## INVERSOR
FABRICANTE | POTENCIA | ID_MODELO | TENSÃO | MODELO | MPPT | SERIE/MPPPT | TENSAO | IMAXCC | IMAXCA | CHAVE
CHINT | 3 |  | 220 | CPS SCA3KTL-S/EU | 1 | 1 | 600 | 15 | 14.3 | CHINT3220
FOXESS | 37.5 | 7FOXESS37,5 | 127/220 | VL37,5 | 4 | 2 | 1100 | 50 | 98.3 | FOXESS37,5127/220
FOXESS | 5 |  | 220 | F5000 | 2 | 1 | 600 | 18 | 23.9 | FOXESS5220
FOXESS | 7 |  | 220 | G7000 | 3 | 1 | 600 | 18 | 33.5 | FOXESS7220
FOXESS | 8 |  | 220 | G8000 | 3 | 1 | 600 | 18 | 38.3 | FOXESS8220
FOXESS | 9 |  | 220 | G9000 | 3 | 1 | 600 | 18 | 43 | FOXESS9220
FOXESS | 10 |  | 220 | G10000 | 3 | 1 | 600 | 18 | 45.7 | FOXESS10220
FOXESS | 10.5 |  | 220 | G10500 | 3 | 1 | 600 | 18 | 47.7 | FOXESS10,5220
PHB SOLAR | 3.1 |  | 220 | PHB3100D-WS | 2 | 2 | 550 | 23 | 24.5 | PHB SOLAR3,1220
PHB SOLAR | 5 |  | 220 | PHB5000D-WS | 2 | 2 | 600 | 23 | 24 | PHB SOLAR5220
BDM | 2 |  | 220 | BDM-2000 | 4 | 1 | 60 | 18 | 25 | BDM2220
SUNGROW | 3 |  | 220 | SG3.0RS | 2 | 1 | 600 | 16 | 13.7 | SUNGROW3220
SUNGROW | 4 | #REF! | 220 | SG4.0RS | 2 | 1 | 600 | 16 | 18.2 | SUNGROW4220
SUNGROW | 5 | #REF! | 220 | SG5.0RS | 2 | 1 | 600 | 16 | 22.8 | SUNGROW5220
SUNGROW | 6 | #REF! | 220 | SG6.0RS | 2 | 1 | 600 | 16 | 27.3 | SUNGROW6220
SUNGROW | 8 |  | 220 | SG8.0RS | 3 | 1 | 600 | 20 | 36.4 | SUNGROW8220
SUNGROW | 9 |  | 220 | SG9.0RS | 3 | 1 | 600 | 20 | 41 | SUNGROW9220
SUNGROW | 10 |  | 220 | SG10.0RS | 3 | 1 | 600 | 20 | 45.5 | SUNGROW10220
SUNGROW | 12 | 4SUNGROW12 |  | SG12RT | 2 | 2 | 1100 | 32 | 20 | SUNGROW12
SUNGROW | 15 | 5SUNGROW15 |  | SG15RT | 2 | 2 | 1100 | 32 | 25 | SUNGROW15
SUNGROW | 20 | 6SUNGROW20 |  | SG20RT | 2 | 2 | 1100 | 32 | 31.9 | SUNGROW20
HOYMILES | 1.6 |  | 220 | HMS-1600-4T | 4 | 1 | 65 | 12.5 | 7.27 | HOYMILES1,6220
HOYMILES | 1.8 |  | 220 | HMS-1800-4T | 4 | 1 | 65 | 13.3 | 8.18 | HOYMILES1,8220
HOYMILES | 2 |  | 220 | HMS-2000-4T | 4 | 1 | 65 | 14 | 9.09 | HOYMILES2220
HUAWEI | 3 |  | 220 | SUN2000-3KTL-L1 | 2 | 1 | 600 | 18 | 15 | HUAWEI3220
HUAWEI | 4 |  | 220 | SUN2000-4KTL-L1 | 2 | 1 | 600 | 18 | 20 | HUAWEI4220
HUAWEI | 5 |  | 220 | SUN2000-5KTL-L1 | 2 | 1 | 600 | 18 | 25 | HUAWEI5220
HUAWEI | 6 |  | 220 | SUN2000-6KTL-L1 | 2 | 1 | 600 | 18 | 27.3 | HUAWEI6220
HUAWEI | 30 |  | 220/380 | SUN2000 30KTL-M3 | 4 | 2 | 1100 | 40 | 47.9 | HUAWEI30220/380
HUAWEI | 36 |  | 220/380 | SUN2000 30KTL-M3 | 4 | 2 | 1100 | 40 | 58 | HUAWEI36220/380
HUAWEI | 40 |  | 220/380 | SUN2000 30KTL-M3 | 4 | 2 | 1100 | 40 | 63.8 | HUAWEI40220/380
SOFAR | 6 |  | 220 | 6KTLM-G3 | 2 | 1 | 600 | 22.5 | 29 | SOFAR6220
SOFAR | 10 |  | 220 | 10KTLM-G3 | 3 | 3 | 600 | 30/25/25 | 46 | SOFAR10220
SOLPLANET | 3 |  | 220 | ASW3000-S | 2 | 1 | 600 | 24 | 15 | SOLPLANET3220
SOLPLANET | 4 |  | 220 | ASW4000-S | 2 | 1 | 600 | 24 | 20 | SOLPLANET4220
SOLPLANET | 5 |  | 220 | ASW5000-S | 2 | 1 | 600 | 24 | 25 | SOLPLANET5220
SOLPLANET | 6 |  | 220 | ASW6000-S | 2 | 1 | 600 | 24 | 30 | SOLPLANET6220
SOLPLANET | 7.3 |  | 220 | ASW7300-S | 3 | 1 | 600 | 22.5 | 40 | SOLPLANET7,3220
SOLPLANET | 8 |  | 220 | ASW8000-S | 3 | 1 | 600 | 22.5 | 40 | SOLPLANET8220
SOLPLANET | 9.1 |  | 220 | ASW9100-S | 3 | 1 | 600 | 22.5 | 50 | SOLPLANET9,1220
SOLPLANET | 10 |  | 220 | ASW10000-S | 3 | 1 | 600 | 22.5 | 50 | SOLPLANET10220
SOLPLANET | 15 |  | 127/220 | ASW15K-UT-G3 | 2 | 2 | 800 | 60 / 48 | 43.3 | SOLPLANET15127/220
GROWATT | 2 |  | 220 | NEO 2000M-X | 4 | 1 | 60 | 18.8 | 9.3 | GROWATT2220
GROWATT | 1 |  | 220 | MIC 1000TL-X | 1 | 1 | 500 | 16 | 4.8 | GROWATT1220
GROWATT | 1.5 |  | 220 | MIC 1500TL-X | 1 | 1 | 500 | 16 | 7.1 | GROWATT1,5220
GROWATT | 2 |  | 220 | MIC 2000TL-X | 1 | 1 | 500 | 16 | 9.5 | GROWATT2220
GROWATT | 2.5 |  | 220 | MIC 2500TL-X | 1 | 1 | 550 | 16 | 11.9 | GROWATT2,5220
GROWATT | 3 |  | 220 | MIC 3000TL-X | 1 | 1 | 550 | 16 | 14.3 | GROWATT3220
GROWATT | 3 | 7GROWATT3 | 220 | MIN 3000TL-X | 2 | 1 | 550 | 16 | 13.6 | GROWATT3220
GROWATT | 5 | 8GROWATT5 | 220 | MIN 5000TL-X | 2 | 1 | 550 | 16 | 22.7 | GROWATT5220
GROWATT | 6 | 9GROWATT6 | 220 | MIN 6000TL-X | 2 | 1 | 550 | 16 | 27.2 | GROWATT6220
GROWATT | 7 | 13GROWATT7 | 220 | MIN 7000TL-X(E) | 2 | 1/2 | 600 | 16.9 | 33.5 | GROWATT7220
GROWATT | 8 | 13GROWATT8 | 220 | MIN 8000TL-X(E) | 3 | 1/2 | 600 | 16.9 | 38.3 | GROWATT8220
GROWATT | 9 | 13GROWATT9 | 220 | MIN 9000TL-X | 3 | 1/1/2 | 600 | 16.9 | 43 | GROWATT9220
GROWATT | 10 | 13GROWATT10 | 220 | MIN 10000TL-X | 3 | 1/1/2 | 600 | 16.9 | 45.5 | GROWATT10220
DEYE | 2.25 | 12DEYE2,25 | 220 | SUN-M225G4-EU-Q0 | 4 | 1 | 60 | 27 | 10 | DEYE2,25220
DEYE | 10 |  | 220 | SUN-10K-G | 2 | 2 | 550 | 39 | 47.8 | DEYE10220
DEYE | 7 | 220 | 220 | SUN-7K-G | 2 | 1/2 | 550 | 19.5 | 33.5 | DEYE7220
DEYE | 7.5 | 220 | 220 | SUN-7,5K-G | 2 | 1/2 | 550 | 19.5 | 35.9 | DEYE7,5220
DEYE | 8 | 220 | 220 | SUN-8K-G | 2 | 1/2 | 550 | 19.5 | 38.3 | DEYE8220
DEYE | 9 | 220 | 220 | SUN-9K-G | 2 | 2 | 550 | 39 | 43 | DEYE9220
DEYE | 10.5 | 220 | 220 | SUN-10,5K-G | 2 | 2 | 550 | 39 | 50.2 | DEYE10,5220
DEYE | 33 |  | 220/380 | SUN-33K-G04 | 2 | 4 | 1000 | 60 | 52.8 | DEYE33220/380
DEYE | 5 |  | 220 | SUN-5K-G05 P1-EU-AM2 | 2 | 1 | 550 | 27 | 25 | DEYE5220
DEYE | 20 |  | 220/380 | SUN-20K-G2 | 2 | 2 | 1000 | 20 | 31.9 | DEYE20220/380
DEYE | 25 |  | 220/380 | SUN-25K-G2 | 2 | 3 | 1000 | 30 | 39.9 | DEYE25220/380
DEYE | 40 |  | 127/220 | SUN-40K-G4 | 3 | 3 | 1100 | 60 | 66.7 | DEYE40127/220
ENPHASE | 0.475 |  | 220 | IQ8P | 1 | 1 | 65 | 25 | 2.16 | ENPHASE0,475220
ENPHASE | 0.33 | 2ENPHASE0,33 | 220 | IQ7AM | 1 | 1 | 58 | 15 | 1.53 | ENPHASE0,33220
LIVOLTEK | 3.3 | 1LIVOLTEK3,3 | 220 | GT1-3K3S1 | 1 | 1 | 550 | 20 | 14.3 | LIVOLTEK3,3220
SOLIS | 3 |  | 220 | S6-GR1P3K | 2 | 1 | 600 | 22 | 15.7 | SOLIS3220
SOLIS | 4 |  | 220 | S6-GR1P4K | 2 | 1 | 600 | 22 | 21 | SOLIS4220
SOLIS | 5 |  | 220 | S6-GR1P5K | 2 | 1 | 600 | 22 | 25 | SOLIS5220
SOLIS | 6 |  | 220 | S6-GR1P6K | 2 | 1 | 600 | 22 | 27.3 | SOLIS6220
SOLIS | 7 |  | 220 | 1P7K-5G | 2 | 1/2 | 600 | 19.5 | 31.8 | SOLIS7220
SOLIS | 7.7 |  | 220 | 1P7.7K-5G | 2 | 1/2 | 600 | 19.5 | 35 | SOLIS7,7220
SOLIS | 8 |  | 220 | S6-GR1P-8K2 | 2 | 3 | 550 | 40 | 36.4 | SOLIS8220
SOLIS | 9 |  | 220 | Solis-1P9K-4G | 3 | 3 | 600 | 15.6 | 41.3 | SOLIS9220
SOLIS | 10 |  | 220 | Solis-1P10K-4G | 3 | 3 | 600 | 15.6 | 45.9 | SOLIS10220
SAJ | 3 |  | 220 | R5-3K-S2 | 2 | 1 | 600 | 12.5 | 14.4 | SAJ3220
SAJ | 4 |  | 220 | R5-4K-S2 | 2 | 1 | 600 | 12.5 | 19.2 | SAJ4220
SAJ | 5 |  | 220 | R6-5K-S3 | 3 | 1 | 600 | 12.5 | 25 | SAJ5220
SAJ | 6 |  | 220 | R6-6K-S3 | 3 | 1 | 600 | 12.5 | 30 | SAJ6220
SAJ | 7 |  | 220 | R6-7K-S3 | 3 | 1 | 600 | 19.2 | 35 | SAJ7220
SAJ | 8 |  | 220 | R6-8K-S3 | 3 | 1 | 600 | 19.2 | 40 | SAJ8220
SAJ | 9 |  | 220 | R6-9K-S3 | 3 | 1 | 600 | 19.2 | 45 | SAJ9220
SAJ | 10 |  | 220 | R6-10K-S3 | 3 | 1 | 600 | 19.2 | 45.5 | SAJ10220
SAJ | 2.25 |  | 220 | M2-2.25K-S4 | 4 | 1 | 60 | 20 | 9.78 | SAJ2,25220
TSUN | 1.6 |  | 220 | TSOL-MS1600 | 4 | 1 | 60 | 25 | 8 | TSUN1,6220
TSUN | 1.8 |  | 220 | TSOL-MS1800 | 4 | 1 | 60 | 25 | 9 | TSUN1,8220
TSUN | 2 |  | 220 | TSOL-MS2000 | 4 | 1 | 60 | 25 | 10 | TSUN2220
BELENERGY | 3 |  | 220 | BEL-3K-G | 1 | 1 | 550 | 13 | 19.5 | BELENERGY3220
INTELBRAS | 2 |  | 220 | EGT 2000 MICRO | 4 | 1 | 60 | 19.5 | 9.1 | INTELBRAS2220
INTELBRAS | 3.6 |  | 220 | EGT 3600 PRO | 2 | 1 | 550 | 12.5 | 16 | INTELBRAS3,6220
INTELBRAS | 4.6 |  | 220 | EGT 4600 PRO | 2 | 1 | 550 | 12.5 | 20.9 | INTELBRAS4,6220
INTELBRAS | 6 |  | 220 | EGT 6000 PRO | 2 | 1 | 550 | 12.5 | 27.2 | INTELBRAS6220
INTELBRAS | 8 |  | 220 | EGT 8000 PRO G2 | 2 | 1/2 | 600 | 27 | 38.3 | INTELBRAS8220
HYPONTECH | 7 |  | 220 | HPS-7000 | 2 | 2/1 | 600 | 40/20 | 33.5 | HYPONTECH7220
HYPONTECH | 8 |  | 220 | HPS-8000 | 2 | 2/1 | 600 | 40/20 | 35 | HYPONTECH8220
HOPEWIND | 5 |  | 220 | HSSP5K-G01 | 2 | 1 | 600 | 30 | 25 | HOPEWIND5220
HOPEWIND | 6 |  | 220 | HSSP6K-G02 | 2 | 1 | 600 | 30 | 30 | HOPEWIND6220
HOPEWIND | 8 |  | 220 | HSSP8K-G03 | 2 | 1/2 | 600 | 30 | 40 | HOPEWIND8220
HOPEWIND | 10 |  | 220 | HSSP10K-G01 | 2 | 1/2 | 600 | 30 | 50 | HOPEWIND10220
RENAC | 20 |  |  | R3-20K | 2 | 2024-02-02 | 1100 | 50 | 33.4 | RENAC20

## MODELO_INVERSOR (hidden)
CÓDIGO | FABRICANTE | POT. INVERSOR (kW)
1 | SOLPLANET | #REF!
2 | SOLPLANET | #REF!
RESULTADO